## Slide 1: FATEK PLC
Nový designer pro displeje Fatek řady P5
Jan Voříšek

## Slide 2: HMI řada P5
TFT LCD display
Kompaktní dotykový panel
Odolnost proti rušení
Možnost připojit PLC na zadní stranu
Intuitivní programování FvDesigner

## Slide 3: Vložitelné PLC
Úspora místa
Velká rychlost a spolehlivost komunikace

## Slide 4: Komunikace
RS422/485
USB master
Ethernet
RS232
SD Card
USB slave

## Slide 5: Komunikace
RS232
RS422/485 izolované (mimo 4,3“)
HB port
LAN
USB host, USB device
microSD

## Slide 6: Pass Trough
Výměna SW v PLC
V místě instalace
Bez přímého spojení s PLC

## Slide 7: Vzdálená správa
Základní nastavení
Jako BIOS
Nastavení IP adresy
VNC, FTP
Pass Through Port
Otočení displaye
Datum a čas
Ukázka

## Slide 8: Programování
FvDesigner zdarma
Pohodlné programování obrazovek HMI
Tlačítka, zobrazení hodnot
Obrazovky
Jazyky
Makra

## Slide 9: Programování

## Slide 10: Postup vývoje
Návrh v FvDesigneru
Simulace
Nahrání do displaye

## Slide 11: Nápověda
PDF soubor

## Slide 12: Příklad – Řízení země
Tlačítka
Přenos aplikace přes USB
User Toolbox

## Slide 13: Poznámky
Doba startu 30 – 60 vteřin
Cena od 4200 Kč

## Slide 14: Děkuji za pozornost
www.seapraha.cz
fatek.seapraha.cz