## Slide 1: WiRele
Wi-Fi zařízení
2 DIn, 2 DOut, 2 teploty

## Slide 2: Technické údaje
Rozměry 71x90x58 mm
Napájení 230 V AC
Digitální vstupy 8-30 V DC
Digitální výstupy 5-260 V AC
Teplotní vstupy KTY81-210
WiRele

## Slide 3: Připojení k PLC FATEK
Jednoduché připojení PLC do WiFi
Cena 4674,- Kč
Nezávislé sledování vstupů a výstupů PLC
V porovnání s CMGSM není třeba SIM karta ->levnější provoz

## Slide 4: Příklad zapojení
WiRele

## Slide 5: Ovládaní
WEB server
Přístup z PC, Linux, Android, iPad
Firefox, IE, Opera
HTML+JavaScript

## Slide 6: Průvodce
Volba přihlašovacích ůdajů
Zadání emailu
Jazyk zařízení

## Slide 7: Stav
Zobrazení vstupů a výstupů
Zobrazení teplot
Ovládání výstupů

## Slide 8: Výstupy
Změna stavu OFF/ON
Pulsy na výstupech
Nastavení regulace:
  Topení
  Chlazení

## Slide 9: Události
Nastavení mezí teploty
Email o změně

## Slide 10: Nastavení
  Ukázka

## Slide 11: Technologie
Založeno na ARM procesoru
WiFi modul od Texas Instruments
SD karta pro aktualizace a záznam dat

## Slide 12: Děkuji za pozornost
www.seapraha.cz
fatek.seapraha.cz